**Додаток 2. Дефектний акт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **ІІІ поверх** | | | | |
| **Санвузол 3.12** | | | | |
|  | Демонтаж підлоги з керамічної плитки | М2 | 6.6 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки стін | М2 | 37.04 |  |
|  | Демонтаж панелей Амстронг стелі | М2 | 6.6 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 6.6 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт | 2 |  |
|  | Ремонт стін, перегородок з гіпсокартону з заміною листів ГКЛВ | М2 | 37.04 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки | М2 | 6.6 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 6.6 |  |
|  | Влаштування полу із керамічної плитки | М2 | 6.6 |  |
|  | Монтаж стельових панелей по готовому каркасу | М2 | 6.6 |  |
|  | Грунтування стін | М2 | 37.04 |  |
|  | Влаштування облицювання стін керамічною плиткою | М2 | 37.04 |  |
|  | Монтаж унітазів | шт | 2 |  |
|  | Монтаж умивальників | шт | 2 |  |
|  | Ревізія та ремонт систем каналізації та водопостачання | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Санвузол 3.27** | | | | |
|  | Демонтаж підлоги з керамічної плитки | М2 | 28.6 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки зі стін | М2 | 132.85 |  |
|  | Демонтаж панелей Амстронг стелі | М2 | 28.6 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 28.6 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 4 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт | 8 |  |
|  | Ремонт стін, перегородок з гіпсокартону | М2 | 132.85 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки | М2 | 28.6 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 28.6 |  |
|  | Влаштування полу із керамічної плитки | М2 | 28.6 |  |
|  | Монтаж стельових панелей по готовому каркасу | М2 | 28.6 |  |
|  | Грунтування стін | М2 | 132.85 |  |
|  | Влаштування облицювання стін керамічною плиткою | М2 | 132.85 |  |
|  | Монтаж унітазів | шт | 8 |  |
|  | Монтаж умивальників | шт | 4 |  |
|  | Ревізія та ремонт систем каналізації та водопостачання | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Хол 3.3, 3.36,3.35** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із керамічної плитки | М2 | 76.9 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 76.9 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 76.9 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 76.9 |  |
|  | Влаштування підлоги із керамічної плитки | М2 | 76.9 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 76.9 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 76.9 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування | М2 | 150.25 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями | М2 | 14.9 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 150.25 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 150.25 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене | М2 | 150.25 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Офісні приміщення – 3.2,3.4,3.7, 3.9,3.13-3.15,3.17-3.20,3.31-3.34,3.37,3.38.** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 744.1 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 744.1 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 744.1 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 744.1 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 744.1 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 744.1 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 744.1 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 102.5 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 102.5 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 102.5 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 1025.27 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 102.5 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах під фарбування | М2 | 1025.27 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Офісні приміщення – 3.28** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 72.05 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 72.05 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 72.05 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 72.05 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 72.05 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 72.05 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 72.05 |  |
|  | Демонтаж та монтаж каркаса на місці встановлення гіпсокартонної перегородки | М2 | 7.2 |  |
|  | Влаштування гіпсокартонної перегородки | М2 | 15.93 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 7.69 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 7.69 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 7.69 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 76.85 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 76.85 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах під фарбування | М2 | 76.85 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Офісні приміщення – 3.22,3.23,3.24,3.25** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 85.5 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 85.5 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 85.5 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 85.5 |  |
|  | Влаштування підлоги із вініла | М2 | 85.5 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 85.5 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 85.5 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування | М2 | 155.25 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями 35% | М2 | 54.34 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 155.5 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 155.5 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 155.5 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах під фарбування | М2 | 155.5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Коридор 3.8,3.16,3.21.** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 196.1 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 196.1 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 196.1 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 196.1 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 196.1 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 196.1 |  |
|  | Демонтаж каркасу | М2 | 2.7 |  |
|  | Влаштування каркасу стелі | М2 | 2.7 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 196.1 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 32.4 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 32.4 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 32.4 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 324.02 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 32.4 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 324.02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Кухня 3.10,3.29, кімната прийняття їди 3.26** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із лінолеума | М2 | 44.76 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 44.76 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 44.76 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 44.76 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 44.76 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 44.76 |  |
|  | Демонтаж каркасу | М2 | 6.7 |  |
|  | Влаштування каркасу стелі | М2 | 6.7 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 44.76 |  |
|  | Влаштування гіпсокартонної перегородки | М2 | 4.4 |  |
|  | Демонтаж гіпсокартонної перегородки | М2 | 9.02 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під покраску до 10% | М2 | 13.8 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 13.8 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 13.8 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 138.72 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 13.8 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 138.72 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІV поверх** | | | | |
| **Санвузол 4.20** | | | | |
|  | Демонтаж підлоги з керамічної плитки | М2 | 6.1 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки стін | М2 |  |  |
|  | Демонтаж панелей Амстронг стелі | М2 | 6.1 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 6.1 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт | 2 |  |
|  | Ремонт стін, перегородок з гіпсокартону | М2 | 40.4 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки | М2 | 6.1 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 6.1 |  |
|  | Влаштування полу із керамічної плитки | М2 | 6.1 |  |
|  | Монтаж стельових панелей по готовому каркасу | М2 | 6.1 |  |
|  | Грунтування стін | М2 | 40.4 |  |
|  | Влаштування облицювання стін керамічною плиткою | М2 | 40.4 |  |
|  | Монтаж унітазів | шт | 2 |  |
|  | Монтаж умивальників | шт | 1 |  |
|  | Ревізія та ремонт систем каналізації та водопостачання | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Санвузол 4.32** | | | | |
|  | Демонтаж підлоги з керамічної плитки | М2 | 26.8 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки стін | М2 | 152.8 |  |
|  | Демонтаж панелей Амстронг стелі | М2 | 26.8 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 26.8 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 4 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт | 7 |  |
|  | Ремонт стін, перегородок з гіпсокартону | М2 | 152.8 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки | М2 | 26.8 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 26.8 |  |
|  | Влаштування полу із керамічної плитки | М2 | 26.8 |  |
|  | Монтаж стельових панелей по готовому каркасу | М2 | 26.8 |  |
|  | Грунтування стін | М2 | 152.8 |  |
|  | Влаштування облицювання стін керамічною плиткою | М2 | 152.8 |  |
|  | Монтаж унітазів | шт | 7 |  |
|  | Монтаж умивальників | шт | 4 |  |
|  | Ревізія та ремонт систем каналізації та водопостачання | шт | 2 |  |
| **Санвузол 4.33** | | | | |
|  | Демонтаж підлоги з керамічної плитки | М2 | 4.3 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки стін | М2 | 26.8 |  |
|  | Демонтаж панелей Амстронг стелі | М2 | 4.3 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 4.3 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт | 1 |  |
|  | Ремонт стін, перегородок з гіпсокартону | М2 | 26.8 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки | М2 | 4.3 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 4.3 |  |
|  | Влаштування полу із керамічної плитки | М2 | 4.3 |  |
|  | Монтаж стельових панелей по готовому каркасу | М2 | 4.3 |  |
|  | Грунтування стін |  | 26.8 |  |
|  | Влаштування облицювання стін керамічною плиткою | М2 | 26.8 |  |
|  | Монтаж унітазів | шт | 1 |  |
|  | Монтаж умивальників | шт | 1 |  |
|  | Ревізія та ремонт систем каналізації та водопостачання | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Офісні приміщення 4.1,4.2,4.5-4.9,4.11,4.13-4.16,4.21-4.30,4.34-4.36,4.39-4-41,4.43,4.44** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 1054.4 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 1054.4 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 1054.4 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 1054.4 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 1054.4 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 1054.4 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 1054.4 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування 10% | М2 | 169.03 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10 % | М2 | 169.03 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 169.03 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 1690.34 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 169.03 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 1690.34 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Хол 4.4, КПП 4.3, 4.42, холл б/н вісі 11-12** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із керамічної плитки | М2 | 72.8 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 72.8 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 72.8 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 72.8 |  |
|  | Влаштування підлоги із керамічної плитки | М2 | 72.8 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 72.8 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 72.8 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування | М2 | 174.4 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями | М2 | 174.4 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 174.4 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 174.4 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене | М2 | 174.4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Коридор 4.12,4.37** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 130.2 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 130.2 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 130.2 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 130.2 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 130.2 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 130.2 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 130.2 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 28.1 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 28.1 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 28.1 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 281.4 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 28.1 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 281.4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Кімната прийому їжі 4.17** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із лінолеума | М2 | 6.2 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 6.2 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 6.2 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 6.2 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 6.2 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 6.2 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М2 | 6.2 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 2.91 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 2.91 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 2.91 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 29.1 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 2.91 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 29.1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Підсобне приміщення 4.31** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із лінолеума | М2 | 2.7 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 2.7 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 2.7 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 2.7 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 2.7 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 2.7 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 2.7 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 1.9 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 1.9 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 1.9 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 18.7 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 1.9 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 18.7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **V поверх.** | | | | |
| **Офісні приміщення 5.1,5.6,5.8,5.11,5.14,5.155.17-5.20,5.22.** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 660.3 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 660.3 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 660.3 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 660.3 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 660.3 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 660.3 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 660.3 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування 10% | М2 | 83.4 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10 % | М2 | 83.4 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 83.4 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 834 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 83.4 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 834 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Хол 5.2 , КПП 5.3** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із керамічної плитки | М2 | 50.2 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 50.2 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 50.2 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 50.2 |  |
|  | Влаштування підлоги із керамічної плитки | М2 | 50.2 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 50.2 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 50.2 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування | М2 | 118.7 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями | М2 | 118.7 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 118.7 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 118.7 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене | М2 | 118.7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Підсобні приміщення 5.4,** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із лінолеума | М2 | 5.2 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 5.2 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 5.2 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 5.2 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 5.2 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 5.2 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 5.2 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 2.71 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 2.71 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 2.71 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 27.1 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 2.71 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 27.1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Коридор 5.7,5.16,5.9** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із ковроліна | М2 | 87.8 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 87.8 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 87.8 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 87.8 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 87.8 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 87.8 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей | М2 | 87.8 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 21.4 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 21.4 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 21.4 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 214 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 21.4 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 214 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Санвузол 5.12** | | | | |
|  | Демонтаж підлоги з керамічної плитки | М2 | 6 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки стін | М2 | 50.13 |  |
|  | Демонтаж панелей Амстронг стелі | М2 | 6 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 6 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт | 2 |  |
|  | Ремонт стін, перегородок з гіпсокартону | М2 | 50.13 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки | М2 | 6 |  |
|  | Грунтування підлоги | М2 | 6 |  |
|  | Влаштування полу із керамічної плитки | М2 | 6 |  |
|  | Монтаж стельових панелей по готовому каркасу | М2 | 6 |  |
|  | Грунтування стін |  | 50.13 |  |
|  | Влаштування облицювання стін керамічною плиткою | М2 | 50.13 |  |
|  | Монтаж унітазів | шт | 2 |  |
|  | Монтаж умивальників | шт | 2 |  |
|  | Ревізія та ремонт систем каналізації та водопостачання | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Кімната прийому їжі 5.13,5.21** | | | | |
|  | Демонтаж покриття підлоги із лінолеума | М2 | 20.7 |  |
|  | Ремонт стяжки підлоги | М2 | 20.7 |  |
|  | Влаштування самовирівнюючої стяжки підлоги | М2 | 20.7 |  |
|  | Ґрунтування підлоги | М2 | 20.7 |  |
|  | Влаштування підлоги із вінілового покриття | М2 | 20.7 |  |
|  | Демонтаж стельових панелей Амстронг зі збереженням несучого каркасу | М2 | 20.7 |  |
|  | Влаштування стелі із панелей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М2 | 20.7 |  |
|  | Очистка стін від шпалер під фарбування до 10% | М2 | 7.07 |  |
|  | Ремонт стін окремими місцями до 10% | М2 | 7.07 |  |
|  | Шпатлювання стін | М2 | 7.07 |  |
|  | Грунтовка стін грунтовкою глибокого проникнення | М2 | 70.7 |  |
|  | Оклейка стін шпалерами під фарбування | М2 | 7.07 |  |
|  | Фарбування стін поліпшене по шпалерах | М2 | 70.7 |  |
|  | Вивезення сміття після закінчення робіт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |