|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к письму Госстроя Украины |
|  | от 24.02.2005 № 7/8-134 |
|  | и Госжилкоммунхоза Украины |
|  | от 24.02.2005 № 4/3-260 |
|  | ( Название утверждающей организации ) |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | _____ ______________________________20_ г. |
| Дефектный акт |
| На ремонт Магазин "Фокстрот" г. Бахмут, ул. Независимости, 81 |
| Условия выполнения работ |
| Объемы выполнения работ |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел. Стены |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перил | мп | 7 |  |
| 2 | Разборка покрытий ступеней из керамических плиток | м2 | 98 |  |
| 3 | Демонтаж стяжки | м3 | 4 |  |
| 4 | Заливка ступеней из бетона | м3 | 7 |  |
| 5 | Устройство покрытия из керамических плиток на растворе | м2 | 100 |  |
| 6 | Изготовление перил | мп | 4 |  |
| 7 | Монтаж перил | мп | 11 |  |
| Составил ______________________________________ должность, подпись |
| Проверил ______________________________________ должность, подпись |