## Документація
Документація процедури закупівлі
1. Предмет закупівлі | Послуги технічного обслуговування торгових об'єктів
Підрядник має надавати послуги технічного обслуговування торгових об'єктів Фокстрот, які знаходяться за адресами:
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 44
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 5а
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 44
Полтавська обл., м. Полтава, Полтава, вул. Зіньківська, 6/1а
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності,63
Чернігівська обл., м. Чернігів, 77, вул. Гвардейської дивізії,1-В
Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Мира,35
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Московська, 12
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Гарибальді,50
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделеєва,31
Учасник може надати свою пропозицію як на весь обсяг закупівлі, так і на будь-який із зазначених розділів.
Види заявок за строком виконання:
1. Заявка по замовленню Замовника виконується силами Підрядника у строк, який не перевищує чотирнадцяти календарних днів з дати подання заявки Замовником. Всі додаткові витрати мають бути попередньо погоджені з Замовником.
2. Аварійна заявка оформляється на аварійні роботи по локалізації ситуацій, які можуть вплинути на операційну діяльність торгової точки, загрожують життю людей, збереженню грошових і матеріальних цінностей Замовника. Наприклад: прорив труби, відключення електроенергії тощо. Час прибуття фахівців Підрядника у випадку аварійної заявки не повинен перевищувати двох годин з часу подання заявки Замовником, а усунення несправностей на протязі однієї доби з моменту подання заявки Замовником. Ціни на матеріали для виконання локалізації ситуації по аварійній заявці не мають перевищувати середньо ринкові.
Інформація щодо предмету закупівлі та форма комерційної пропозиції на закупівлю зазначені в Додатку 1.
Перелік робіт надано в Додатку 2.
2. Замовник | ГРУПА КОМПАНІЙ ФОКСТРОТ
Будь-які питання стосовно закупівлі Учасник має направляти на адресу Тендерного комітету:
tender-GKF@foxtrot.kiev.ua
3. Склад та вимоги до оформлення пропозиції Учасника | Пропозиція Учасника подається в електронному вигляді на адресу:
tender-836@foxtrot.ua
Склад пропозиції Учасника:
- Комерційна пропозиція у форматі Додатку 1 та Додатку 2 в Excel;
- Сканкопія комерційної пропозиції у форматі Додатку 1 та Додатку 2, що завірені підписом керівника та печаткою;
- Лист у довільній формі про наявність кваліфікованого персоналу для виконання робіт за даною закупівлею, наявність відповідних інструментів, власної матеріально-технічної бази;
- Проект договору.
Розмір електронного листа не повинен перевищувати 15 МБ.
Тема електронного листа має містити тільки предмет закупівлі.
4. Дата подання пропозиції та строк її дії | 2021-05-24
Публічне розкриття пропозицій не проводиться.
Пропозиція кожного Учасника вважається дійсною протягом проведення конкурсної процедури закупівлі, а в разі акцепту пропозиції Учасника - протягом строку виконання договору закупівлі.
5. Кваліфікаційні критерії до Учасників | До участі в процедурі закупівлі приймаються пропозиції від Учасників, які відповідають наступним вимогам:
1. Зареєстровані на території України;
2. Мають необхідне обладнання, кваліфікований персонал та досвід в даному напрямку не менше 2 років.
6. Критерії оцінки пропозицій Учасників | Критерієм вибору переможця є мінімальна ціна.
Переможцем процедури закупівлі буде обраний той Учасник, пропозиція якого відповідає вимогам та критеріям Замовника, які викладено у даній документації.
7. Переговори з Учасником | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій, а також ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції.
8. Відхилення пропозиції Учасника | Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі, якщо:
1. Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям;
2. Пропозиція не відповідає вимогам щодо предмету закупівлі.
9. Відміна Замовником процедури закупівлі | Замовник має право відмінити закупівлю якщо:
1. Ціна найкращої пропозиції перевищує бюджет закупівлі;
2. Відсутня подальша потреба у закупівлі;
3. Внаслідок дії непереборної сили.
10. Подача установчих та фінансових документів | Учасники процедури закупівлі на запит Замовника надають установчі та фінансові документи в електронному вигляді.
11. Результати процедури закупівлі | Результати процедури закупівлі оприлюднюються у розділі "Закриті тендери" за посиланням:
http://www.foxtrotgroup.com.ua/uk/tender.html
12. Умови укладання договору про закупівлю | Умови Договору мають відповідати акцептованій пропозиції Учасника.

## Додаток 1
Додаток 1. Запит комерційної пропозиції на закупівлю | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Послуги технічного обслуговування торгових об'єктів | Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії
Досвід роботи за напрямом предмету закупівлі, років
ПІБ керівника
Телефон керівника
Юридична адреса
Фактична адреса
Телефон компанії
Контактна особа
Телефон контактної особи
Електронна адреса контактної особи
Офіційний сайт компанії Учасника (за наявності)
Платник ПДВ так / ні (№ свідоцтва платника ПДВ)
Код ЄДРПОУ
Вказати основних клієнтів за напрямком даної закупівлі.
Зазначити наявність кваліфікованих спеціалістів, автомобіля в обласних центрах України для швидкого реагування на заявки Замовника. Надати перелік таких обласних центрів.
Підтвердити наявність кваліфікованого персоналу та необхідних матеріальних ресурсів для виконання замовлень. Кваліфікація та підготовка робітників для надання послуг, пов’язаних з підвищеною небезпекою, повинні відповідати вимогам чинного законодавства з охорони праці. Крім того, робітники, залучені до надання послуг, ознайомлені з діючими чинними інструкціями з питань охорони праці.
Заявка по замовленню Замовника виконується силами Підрядника у строк, який не перевищує чотирнадцяти календарних днів з дати подання заявки Замовником. Підтвердити або вказати свої умови.
Час прибуття фахівців Підрядника у випадку аварійної заявки не повинен перевищувати двох годин з часу подання заявки Замовником, а усунення несправностей на протязі однієї доби з моменту подання заявки Замовником. Підтвердити або вказати свої умови.
Виконавець гарантує, що якість послуг відповідає вимогам якості, що звичайно ставляться до послуг відповідного характеру. Підтвердити або вказати свої умови.
Гарантійний строк на виконані роботи: не менше 12 місяців з дати підписання сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг. Підтвердити або вказати свої умови.
Гарантійний строк на встановлене обладнання: відповідно до паспорту на це обладнання, з дати підписання сторонами Акту здачі-приймання робіт. Підтвердити або вказати свої умови.
Умови оплати: безготівкова оплата протягом 20-ти банківських днів після виконання робіт та надання всіх бухгалтерських документів (видаткова накладна, акт виконаних робіт, зареєстрована податкова накладна). Підтвердити
Тендерна пропозиція має бути зафіксована в гривнях до повного виконання зобов'язань по Договору. Підтвердити.
Тендерна пропозиція має включати: вартість робіт, вартість транспортних послуг та витрат на відрядження спеціалістів. Тендерна пропозиція не має включати вартість матеріалів. Підтвердити.

## Додаток 2
Додаток 2. Перелік робіт |  | Поля для заповнення промарковано кольором.
Послуги технічного обслуговування торгових об'єктів
Назва компанії |  |  | 0
№ | Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна за одиницю виміру, грн. з ПДВ | Примітки
| Транспортні витрати | грн/км
| Виїзд по замовленню Замовника з 9:00 до 18:00 в робочі дні | послуга
| Аварійний виїзд з 9:00 до 18:00 в робочі дні | послуга
| Аварійний виїзд в вихідні, святкові дні та в робочі дні з 18:00 до 9:00 | послуга
1 | Розділ 1. Електропостачання
1_1 | Перерозподіл фазового навантаження | послуга
1_2 | Пошук несправності (пошкодження на лінії живлення), продзвін кабеля (точка або лінія) | година
1_3 | Заземлення електроустановки | штука
1_4 | Демонтаж однофазного автоматичного вимикача 1-3п до 25А | штука
1_5 | Монтаж однофазного автоматичного вимикача 1-3п до 25А | штука
1_6 | Демонтаж однофазного автоматичного вимикача 1-3п від 25А до 63А | штука
1_7 | Монтаж однофазного автоматичного вимикача 1-3п від 25А до 63А | штука
1_8 | Демонтаж трифазного автоматичного вимикача 1-3п до 25А | штука
1_9 | Монтаж трифазного автоматичного вимикача 1-3п до 25А | штука
1_10 | Демонтаж трифазного автоматичного вимикача 1-3п від 25А до 63А | штука
1_11 | Встановлення трифазного автоматичного вимикача 1-3п від 25А до 63А | штука
1_12 | Демонтаж автоматичного вимикача від 63 А до 200 А | штука
1_13 | Встановлення автоматичного вимикача від 63 А до 200 А | штука
1_14 | Демонтаж диф. автомата (УЗО) | штука
1_15 | Монтаж диф. автомата (УЗО) | штука
1_16 | Демонтаж магнітного пускача | штука
1_17 | Встановлення магнітного пускача | штука
1_17_1 | Підтягування контактів у РЩ/ЩО | 1 АВ
1_17_2 | Підтягування контактів ВРП | 1 АВ
1_18 | Демонтаж однофазного лічильника електроенергії | штука
1_19 | Монтаж однофазного лічильника електроенергії | штука
1_20 | Демонтаж трифазного лічильника електроенергії | штука
1_21 | Монтаж трифазного лічильника електроенергії | штука
1_22 | Демонтаж стабілізатору напруги | штука
1_23 | Монтаж стабілізатору напруги | штука
1_24 | Демонтаж ДБЖ (джерело безперебійного живлення) | штука
1_25 | Монтаж ДБЖ (джерело безперебійного живлення) | штука
1_26 | Демонтаж запобіжника | штука
1_27 | Монтаж запобіжника | штука
1_28 | Демонтаж рубильника | штука
1_29 | Монтаж рубильника | штука
1_30 | Демонтаж в підвісних стелях світильників (растрових лампових, накладних, вбудованих) | штука
1_31 | Монтаж в підвісних стелях світильників (растрових лампових, накладних, вбудованих) | штука
1_32 | Демонтаж евакуаційних/аварійних світильників з автономними джерелами живлення | штука
1_33 | Монтаж евакуаційних/аварійних світильників з автономними джерелами живлення | штука
1_34 | Заміна освітлювальних люмінесцентних ламп/ЛЭД/ламп розжарення | штука
1_35 | Демонтаж баласту (дроселя) світильника | штука
1_36 | Монтаж баласту (дроселя) світильника | штука
1_37 | Демонтаж стартера | штука
1_38 | Монтаж стартера | штука
1_39 | Підключення/ відключення до електричної мережі обладнання | послуга
1_40 | Демонтаж розетки, вимикача | штука
1_41 | Монтаж розетки, вимикача | штука
1_42 | Виготовлення отворів під розетки, розподільчі коробки:
1_43_1 | в гіпсокартоні | штука
1_43_2 | в цегляній кладці | штука
1_43_3 | в бетоні | штука
1_44 | Демонтаж зовнішньої розподільчої коробки | штука
1_45 | Монтаж зовнішньої розподільчої коробки | штука
1_46 | Демонтаж електричної вилки 220 В 16-25 А | штука
1_47 | Монтаж електричної вилки 220 В 16-25 А | штука
1_48 | Демонтаж електропроводки | метр погонний
1_49 | Демонтаж гофротруби | метр погонний
1_50 | Монтаж гофротруби | метр погонний
1_51 | Демонтаж короба, лотка | метр погонний
1_52 | Монтаж короба, лотка | метр погонний
1_53 | Прокладання електропроводки:
1_54_1 | на скобах | метр погонний
1_54_2 | в рукаві | метр погонний
1_54_3 | в трубі | метр погонний
1_54_4 | в лотку | метр погонний
1_54_5 | в коробі | метр погонний
1_55_1 | в штробі | метр погонний
1_55_2 | по конструкції | метр погонний
1_56 | Заправка генератора до 100 літрів | послуга
1_57 | Перевірка опору ізоляції | послуга
2 | Розділ 2. Сантехніка
2_1 | Демонтаж унітазу | штука
2_2 | Монтаж унітазу | штука
2_3 | Демонтаж туалетного бачка | штука
2_4 | Монтаж туалетного бачка | штука
2_5 | Демонтаж раковини | штука
2_6 | Монтаж раковини | штука
2_7 | Демонтаж пісуара | штука
2_8 | Монтаж пісуара | штука
2_9 | Демонтаж сушилки для рук | штука
2_10 | Монтаж сушилки для рук | штука
2_11 | Демонтаж дренажного насоса | штука
2_12 | Монтаж дренажного насоса | штука
2_13 | Демонтаж циркуляційного насоса | штука
2_14 | Монтаж циркуляційного насоса | штука
2_15 | Демонтаж накопичувального водонагрівача | штука
2_16 | Монтаж накопичувального водонагрівача | штука
2_17 | Заміна анода (з розбиранням та складанням) водонагрівача | штука
2_18 | Заміна тени (з розбиранням та складанням) водонагрівача | штука
2_19 | Усунення засмічень внутрішньої системи каналізації | метр
2_20 | Усунення засмічень сифонів у раковинах та умивальниках | штука
2_21 | Прочищення дворової каналізації, дренажу | метр
2_22 | Ремонт спускних/наливних пристроїв бачків | штука
2_23 | Заміна спускних/наливних пристроїв бачків | штука
2_24 | Ремонт змішувачів | штука
2_25 | Заміна змішувачів | штука
2_26 | Заміна ділянок трубопроводів системи каналізації | метр погонний
2_27 | Заміна гнучких підводок води холодної та гарячої води | штука
2_28 | Заміна сифонів у раковинах та пісуарах | штука
2_29 | Заміна гнучкого підключення каналізаційної труби унітаза | штука
2_30 | Прокладка трубопроводів поліпропіленових та метало пластикових з фітингами від 16 мм | метр погонний
2_31 | Відключення системи водопостачання та системи опалення від централізованої системи | послуга
2_32 | Демонтаж манометрів | штука
2_33 | Встановлення манометрів | штука
2_34 | Зварювальні роботи | 1 точка
3 | Розділ 3. Теплопостачання, опалення
3_1 | Демонтаж радіаторів сталевих з вузлами підключення | штука
3_2 | Монтаж радіаторів сталевих з вузлами підключення | штука
3_3 | Демонтаж радіаторів чавунних з вузлами підключення | штука
3_4 | Монтаж радіаторів чавунних з вузлами підключення | штука
3_5 | Прокладка трубопроводів сталевих | метр погонний
3_6 | Зварювальні роботи | 1 врізка
3_7 | Прокладка трубопроводів поліпропіленових з фітингами | метр погонний
3_8 | Консервація системи, перехід на режим «ЛІТО» | послуга
3_9 | Перевірка наявності повітря в системі, при необхідності видалення повітря з системи | послуга
4 | Розділ 4. Ремонтно-будівельні роботи
4_1 | Фасад
4_2_1 | Заміна покриття облицювальної плитки вхідної групи(ганок) | метр квадратний
4_2_2 | Заміна покриття тротуарної плитки | метр квадратний
4_2_3 | Демонтаж ФЕМ тротуарного бордюру | метр погонний
4_2_4 | Монтаж ФЕМ тротуарного бордюру | метр погонний
4_2_5 | Демонтаж облицювання цоколя і стін фасаду керамогранітом | метр квадратний
4_2_6 | Монтаж облицювання цоколя і стін фасаду керамогранітом | метр квадратний
4_2_7 | Улаштування цементної стяжки, тов. 20мм | метр квадратний
4_2_8 | Демонтаж цементної стяжки, тов. 20мм | метр квадратний
4_2_9 | Ремонт настінних жолобів, водостічних труб, воронок, лотків, відливів вікон | метр погонний
4_2_10 | Демонтаж настінних жолобів, водостічних труб, воронок, лотків, відливів вікон | метр погонний
4_2_11 | Монтаж настінних жолобів, водостічних труб, воронок, лотків, відливів вікон | метр погонний
4_2_12 | Ремонт покриття козирка вхідної групи | метр квадратний
4_2_13 | Ремонт металоконструкції козирка вхідної групи | тонна
4_2_14 | Окраска металоконструкцій фасаду (поручні, перила, каркас козирка і т.д.) | метр квадратний
4_2_15 | Ґрунтування стін фасаду | метр квадратний
4_2_16 | Шпаклівка стін фасаду | метр квадратний
4_2_17 | Окраска водоемульсійною краскою стін фасаду | метр квадратний
4_2_18 | Ремонт елементів огороджень ганку (перила) | штука
4_2_19 | Демонтаж антиковзаючих планок | метр погонний
4_2_20 | Монтаж антиковзаючих планок | метр погонний
4_2_21 | Очистка брудоочищувальної системи перед вхідною групою з підняттям решітки | метр квадратний
4_3 | Покрівля
4_3_1 | Герметизація примикань з м’якої покрівлі мастикою | метр погонний
4_3_2 | Герметизація мастикою м’якої покрівлі | метр квадратний
4_3_3 | Ремонт парапетів на покрівлі | метр погонний
4_3_4 | Частковий (латочний) ремонт м’якої покрівлі (1-слой рубероїда) | метр квадратний
4_3_5 | Чистка воронки на покрівлі | штука
4_3_6 | Очистка ливньової каналізації | метр погонний
4_4 | Внутрішне приміщення
4_4_1 | Демонтаж покриття облицювальної плитки підлоги | метр квадратний
4_4_2 | Монтаж покриття облицювальної плитки підлоги | метр квадратний
4_4_3 | Демонтаж лінолеуму | метр квадратний
4_4_4 | Монтаж лінолеуму | метр квадратний
4_4_5 | Демонтаж пластикових плінтусів | метр погонний
4_4_6 | Монтаж пластикових плінтусів | метр погонний
4_4_7 | Улаштування цементної стяжки підлоги, тов. 20мм | метр квадратний
4_4_8 | Демонтаж цементної стяжки підлоги, тов. 20мм | метр квадратний
4_4_9 | Демонтаж штукатурки/шпаклівки зі стін | метр квадратний
4_4_10 | Демонтаж штукатурки/шпаклівки зі стелі | метр квадратний
4_4_11 | Демонтаж облицювання стін з керамічної плитки | метр квадратний
4_4_12 | Монтаж облицювання стін з керамічної плитки | метр квадратний
4_4_13 | Ґрунтування стін | метр квадратний
4_4_14 | Шпаклювання стін | метр квадратний
4.4.14.1 | Фарбування стін | метр квадратний
4_4_15 | Ґрунтування стелі | метр квадратний
4_4_16 | Шпаклювання стелі | метр квадратний
4_4_16.1 | Фарбування стелі | метр квадратний
4_4_17 | Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами | метр квадратний
4_4_18 | Монтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами | метр квадратний
4_4_19 | Заміна елементів каркасу для облицювання стін гіпсокартонними плитами | метр квадратний
4_4_20 | Демонтаж утеплення (мінвата) | метр квадратний
4_4_21 | Монтаж утеплення (мінвата) | метр квадратний
4_4_22 | Демонтаж обшивки стелі гіпсокартонними плитами/листами | метр квадратний
4_4_23 | Монтаж обшивки стелі в гіпсокартонними плитами/листами | метр квадратний
4_4_24 | Заміна елементів каркасу для облицювання стелі гіпсокартонними плитами/листами | метр квадратний
4_4_25 | Демонтаж шпалер | метр квадратний
4_4_26 | Монтаж шпалер | метр квадратний
4_4_27 | Демонтаж ревізійних люків | штука
4_4_28 | Монтаж ревізійних люків | штука
4_4_29 | Демонтаж плит підвісної стелі Армстронг | метр квадратний
4_4_30 | Монтаж плит підвісної стелі Армстронг | метр квадратний
4_4_31 | Демонтаж плит підвісної стелі касетного типа (Грильятто) | метр квадратний
4_4_32 | Монтаж плит підвісної стелі касетного типа (Грильятто) | метр квадратний
4_4_33 | Демонтаж каркасу підвісної стелі | метр квадратний
4_4_34 | Монтаж каркасу підвісної стелі | метр квадратний
4_4_35 | Ремонт каркасу підвісної стелі | метр квадратний
4_5 | Отвори
4_5_1 | Алюмінієві/металопластикові двері:
4_5_1_1 | Регулювання вхідних алюмінієвих/металопластикових дверей | метр квадратний
4_5_1_2 | Ремонт фурнітури вхідних алюмінієвих/металопластикових дверей | комплект
4_5_1_3 | Заміна фурнітури на вхідних алюмінієвих/металопластикових дверях | штука
4_5_1_4 | Заміна петель на алюмінієвих/металопластикових дверях | штука
4_5_1_5 | Заміна врізного замка на вхідних алюмінієвих/металопластикових дверях | штука
4_5_1_6 | Заміна секрета замка на вхідних алюмінієвих/металопластикових дверях | штука
4_5_1_7 | Ремонт двірного замка на вхідних алюмінієвих/металопластикових дверях | штука
4_5_2 | Металеві двері:
4_5_2_1 | Заміна замка на металевих дверях | штука
4_5_2_2 | Фарбування металевих дверей | метр квадратний
4_5_3 | Міжкімнатні двері:
4_5_3_1 | Заміна фурнітури міжкімнатних дверей | штука
4_5_3_2 | Демонтаж міжкімнатного дверного полотна | штука
4_5_3_3 | Монтаж міжкімнатного дверного полотна | штука
4_5_3_4 | Заміна двірного замка міжкімнатних дверей | штука
4_5_3_5 | Заміна секрета замка міжкімнатних дверей | штука
4_5_3_6 | Фарбування міжкімнатних дверей | метр квадратний
4_5_4 | Різні роботи:
4_5_4_1 | Аварійне відкривання дверей | штука
4_5_4_2 | Обслуговування/ремонт автоматичних дверей | штука
4_5_4_3 | Виготовлення дублікатів ключів | штука
4_5_4_4 | Утеплення дверей | метр квадратний
4_5_4_5 | Заміна дверних обмежувачів | штука
4_5_4_6 | Заміна дверних доводчиків | штука
4_5_4_7 | Регулювання дверних доводчиків | штука
4_5_4_8 | Постановка пружин, упорів тощо | штука
4_5_5 | Вікна:
4_5_5_1 | Регулювання віконних блоків | штука
4_5_5_2 | Ремонт віконних блоків | штука
4_5_5_3 | Заміна скла (склопакета) до 2 м2 | метр квадратний
4_5_5_4 | Ремонт віконної фурнітури | штука
4_5_5_5 | Заміна віконної фурнітури | штука
4_5_5_6 | Утеплення вікон герметиком | метр квадратний
4_5_6 | Меблі та інше обладнання:
4_5_6_1 | Монтаж аксесуарів: мильниця, дозатор, паперотримач, гачок, електросушарка, дзеркало, картина, стенд, табло тощо | штука
4_5_6_2 | Розбирання меблів, шаф-купе, крісел тощо | людино-година
4_5_6_3 | Складання меблів, шаф-купе, крісел тощо | людино-година
4_5_6_4 | Ремонт меблів, шаф-купе, крісел тощо | людино-година
4_5_6_5 | Заміна газліфта на креслі | штука
4_5_6_6 | Ремонт крісла (зварювальні роботи) | штука
4_5_6_7 | Демонтаж жалюзі | метр квадратний
4_5_6_8 | Монтаж жалюзі | метр квадратний
4_5_6_9 | Ремонт жалюзі | метр квадратний
4_5_6_10 | Заміна замка в металевому сейфі | штука
4_5_6_11 | Аварійне відкриття сейфів | послуга
4_5_6_12 | Анкерування сейфа | послуга
4_5_6_13 | Заміна замка в металевій шафі | штука
4_5_6_14 | Демонтаж навісного замка | штука
4_5_6_15 | Монтаж навісного замка | штука
4_5_6_16 | Зварювальні роботи/Виготовлення металевої конструкції | 100 кг
5 | Розділ 5. Обслуговування систем вентиляції та кондиціювання
5_1 | Вентиляція
5_1_1 | Монтаж / Демонтаж, перенесення вентиляційних решіток (включаючи гнучкий повітропровід) | штука
5_1_2 | Регулювання повітророзподільних пристроїв | штука
5_1_3 | Очистка анемостатів (решіток) вентиляції | штука
5_1_4 | Чистка вентиляційних каналів | метр
5_1_5 | Чистка витяжного вентилятора ДУ 100 мм | штука
5_1_6 | Демонтаж витяжного вентилятора | штука
5_1_7 | Монтаж витяжного вентилятора | штука
5_1_8 | Монтаж повітроводів і фасонних виробів з оцинкованої сталі | штука
5_1_9 | Проведення вимірів витрати, тиску, швидкості, температури повітря | штука
5_1_10 | Регулювання і налагодження працездатності обладнання та апаратури управління (режимів охолодження, нагрівання, осушення, зволоження системи вентиляції) | штука
5_1_11 | Ремонт окремих ділянок повітропроводів | метр квадратний
5_1_12 | Демонтаж окремих ділянок повітропроводів | метр квадратний
5_1_13 | Монтаж окремих ділянок повітропроводів | метр квадратний
5_1_14 | Усунення нещільностей вентиляційних коробів, шахт, камер, повітропроводів | штука
5_1_15 | Зміцнення і зміна підвісок та засобів кріплення, усунення вібрацій | штука
5_1_16 | Встановлення контролера управління вентиляцією | штука
5_1_17 | Установка регулятора швидкості обертання вентилятора | штука
5_1_18 | Ремонт автоматики вентиляційних установок | штука
5_1_19 | Демонтаж автоматики вентиляційних установок | штука
5_1_20 | Монтаж автоматики вентиляційних установок | штука
5_1_21 | Відновлення теплоізоляції повітроводів і магістралей | метр квадратний
5_2 | Кондиціонери (спліт-системи)
5_2_1 | Демонтаж кондиціонера спліт-системи до 8 кВт. | штука
5_2_2 | Демонтаж кондиціонера спліт-системи понад 8 кВт. | штука
5_2_3 | Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера | штука
5_2_4 | Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера | штука
5_2_5 | Демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера | штука
5_2_6 | Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера | штука
5_2_7 | Монтаж кондиціонера спліт-системи настінного типу до 3,5 кВт. | штука
5_2_8 | Монтаж кондиціонера спліт-системи настінного типу от 3,5 до 8,0 кВт. | штука
5_2_9 | Монтаж кондиціонера спліт-системи канального типу 3,5 кВт. | штука
5_2_10 | Монтаж кондиціонера спліт-системи канального типу от 3,5 до 8,0 кВт. | штука
5_2_11 | Монтаж кондиціонера спліт-системи канального типу понад 8,0 кВт. | штука
5_2_12 | Монтаж кондиціонера спліт-системи касетного типу до 3,5 кВт. | штука
5_2_13 | Монтаж кондиціонера спліт-системи касетного типу от 3,5 до 8,0 кВт. | штука
5_2_14 | Монтаж кондиціонера спліт-системи касетного типу понад 8,0 кВт. | штука
5_2_15 | Діагностика кондиціонера | штука
5_2_16 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-системи настінного типу два рази на рік | послуга
5_2_17 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-системи напольно-потолочного типу два рази на рік | послуга
5_2_18 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-системи канального типу два рази на рік | послуга
5_2_19 | Технічне обслуговування кондиціонера спліт-системи касетного типу два рази на рік | послуга
5_2_20 | Дезінфекція теплообмінника внутрішнього блоку. Обробка дезінфікуючим складом | штука
5_2_21 | Очищення корпусу кондиціонера внутрішнього блоку | штука
5_2_22 | Відновлення герметичності контуру охолодження | штука
5_2_23 | Прочищення дренажної системи кондиціонера | штука
5_2_24 | Чистка повітророзподільних решіток | штука
5_2_25 | Чищення повітряних фільтрів внутрішнього блоку | штука
5_2_26 | Чистка теплообмінника внутрішнього блоку | штука
5_2_27 | Ремонт конденсатора | штука
5_2_28 | Заміна конденсатора | штука
5_2_29 | Ревізія пульта дистанційного керування | штука
5_2_30 | Перепрограмування пульта дистанційного керування | штука
5_2_31 | Контрольні заміри температури повітря на вході і виході з внутрішнього блоку кондиціонера | штука
5_2_32 | Вимірювання тиску всмоктування і нагнітання в процесі роботи системи | штука
5_2_33 | Дозаправка системи хладоном (кількість хладону до 500 г має бути включена у вартість робіт) | штука
5_2_34 | Гідравлічна і механічне чищення теплообмінної поверхні конденсатора | штука
5_2_35 | Заправка фреоном | послуга
5_2_36 | Встановлення металевої решітки на зовнішній блок кондиціонера | штука
5_2_37 | Прокладання фреонового трубопроводу | метр погонний
5_2_38 | Прокладання декоративного коробу 15*15 | метр погонний
5_2_39 | Прокладання декоративного коробу 60*60 | метр погонний
5_2_40 | Прокладання і підключення дренажного трубопроводу | метр погонний
5_2_41 | Заміна елементів живлення в пульті дистанційного керування | штука
6 | Розділ 6. Теплова завіса
6_1 | Демонтаж теплової завіси | штука
6_2 | Монтаж теплової завіси | штука
6_3 | Технічне обслуговування теплової завіси два рази на рік | послуга
7 | Розділ 7. Вивіз будівельного сміття | тонна